|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| 1 | 枪型摄像机 | 品牌：大华，像数400万，镜头焦距3.6，支持DC12V/POE供电等主流配置 | 35台 |
| 2 | 半球型摄像机 | 品牌：大华，像数400万，镜头焦距2.8至3.6，支持DC12V/POE供电，支持拾音功能等主流配置 | 35台 |
| 3 | 交换机 | 品牌：锐捷，8口千兆POE交换机 | 2台 |
| 4 | 光纤模块 | 单模单芯 | 2个 |
| 5 | 解码器 | DH-NVR2104 | 4个 |
| 6 | 安装调试 | 人工费 |  |
| 预算金额 | | | 5万元 |