浙师大行知学院一号教学楼架空层新建公共卫生间及接待室工程编制说明
一、工程概况：

1、工程名称：浙师大行知学院一号教学楼架空层新建公共卫生间及接待室工程

2、建设单位：浙江师范大学兰溪行知学院
3、施工内容：室内墙顶地面改造等内容

二、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及浙江省有关补充规定、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省施工机械台班费用定额（2018版）》、《浙江省建筑工程计价规则（2018版）》；

2、浙建发（2019）92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关调整通知》；
3、有关文件、法律法规和省站的有关定额解释；
4、材料采用2025年10月《金华建设工程造价信息》，金华信息价中没有的采用同期的《浙江省建设工程造价信息》。

三、费用计取：
1、
建筑部分：企业管理费、利润及风险费用等按单独装饰工程计取（企业

管理费15.16%、利润7.62%）, 组织措施费5.71%，规费27.92%*0.5；税金9%；

2、
安装部分：企业管理费、利润及风险费用等按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信工程计取（企业管理费21.72%、利润10.4%）, 组织措施费7.10%，规费30.63%*0.5；税金9%；
3、人工单价参照2025年10月《金华建设工程造价信息》，一类人工按136元/工日；二类人工按149元/工日；三类人工按172元/工日。
四、有关说明：
1、本工程中所涉及到的所有材料品质环保要求必须达到国家强制性标准以上；
2、本工程中已完工程及设备在施工过程中有损坏的，施工单位负责修复，不再计取费用。
五、材料：
1、主要材料详见主要材料价格表，主要材料表中价格为除税价；

   2、主要材料除有信息价的材料按金华市造价信息(2025年10月)信息价计算，无信息价的材料按市场价计算，业主要求采用不同品牌时结算以施工期本地信息价为准，没有的以签证为准。

六、部分材料品牌选择表

	序号
	材料名称 
	招标人推荐品牌
	备注

	1
	水泥
	尖峰、金元、红狮、立马
	易返碱部位采用粉煤灰或矿粉水泥

	2
	防水卷材、防水涂料等
	东方雨虹、大明、科顺
	优等品

	3
	油漆、涂料
	铃鹿、大师、华润、多乐士
	乳胶漆、无机涂料、防霉涂料等；含底涂、面漆。

	4
	墙面瓷砖、抛光砖、防滑地砖等
	东鹏、冠珠、萨米特、新中源
	颜色及款式由发包人及设计选定。

	5
	铝合金门窗
	型材：凤铝、兴发、亚洲。

玻璃：中国南玻、福建福耀、上海耀皮。
	

	6
	普通门（木质）

防火门
	步阳、群升、新多、盼盼、棒棒、春天、欧派
	

	7
	卫生间隔断
	康诺、采明实业、正航
	采用成品抗倍特板，配件采用304不锈钢亚光材质，含固定配件、门锁、挂钩、手机小托板等所有配套五金件；所有颜色样式由发包人和设计选定。

	8
	铝扣板
	欧之杰、乐思龙、

金玉启航、


	颜色及款式由发包人及设计选定。

	9
	PVC塑胶地板
	北新、阿姆斯壮、洁福
	颜色及款式由发包人及设计选定。

	10
	非金属管材

（PVC、PPR、PE）
	中财、伟星、联塑
	包括：电线管、给水管、排水管、消防用给水管；每种管材与管件采用同品牌产品；符合国家标准要求；满足使用功能要求。

	11
	JDG镀锌电线套管
	宏发、泰瑞安、好远
	符合国家标准要求。

	12
	卫生洁具
	TOTO、科勒、美标
	

	13
	灯具
	三雄极光、欧普、雷士、飞利浦
	

	14
	电线、电缆
	上上、中策、开开、万马神
	符合国家标准要求。


七、本工程暂列金额按4500元（肆仟伍佰元整）计取。
PAGE  

