浙江师范大学行知学院体育馆新建接待室工程编制说明
一、工程概况：

1、工程名称：浙江师范大学行知学院体育馆新建接待室工程
2、建设单位：浙江师范大学兰溪行知学院
3、施工内容：室内墙面、电气改造等内容

二、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及浙江省有关补充规定、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省施工机械台班费用定额（2018版）》、《浙江省建筑工程计价规则（2018版）》；

2、浙建发（2019）92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关调整通知》；
3、有关文件、法律法规和省站的有关定额解释；
4、材料采用2026年1月《金华建设工程造价信息》，金华信息价中没有的采用同期的《浙江省建设工程造价信息》。

三、费用计取：
1、
建筑部分：企业管理费、利润及风险费用等按单独装饰工程计取（企业

管理费15.16%、利润7.62%）, 组织措施费5.71%，规费27.92%*0.5；税金9%；

2、
安装部分：企业管理费、利润及风险费用等按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信工程计取（企业管理费21.72%、利润10.4%）, 组织措施费7.10%，规费30.63%*0.5；税金9%；
3、人工单价参照2026年1月《金华建设工程造价信息》，一类人工按136元/工日；二类人工按149元/工日；三类人工按172元/工日。
四、有关说明：
1、本工程中所涉及到的所有材料品质环保要求必须达到国家强制性标准以上；
2、本工程中已完工程及设备在施工过程中有损坏的，施工单位负责修复，不再计取费用。
五、材料：
1、主要材料详见主要材料价格表，主要材料表中价格为除税价；

   2、主要材料除有信息价的材料按金华市造价信息(2026年1月)信息价计算，无信息价的材料按市场价计算，业主要求采用不同品牌时结算以施工期本地信息价为准，没有的以签证为准。

六、部分材料品牌选择表

	序号
	材料名称 
	招标人推荐品牌
	备注

	1
	水泥
	尖峰、金元、红狮、立马
	易返碱部位采用粉煤灰或矿粉水泥

	2
	油漆、涂料
	铃鹿、大师、华润、多乐士
	乳胶漆、无机涂料、防霉涂料等；含底涂、面漆。

	3
	实木复合门
	步阳、群升、新多、盼盼、棒棒、春天、欧派
	符合国家标准要求。

	4
	石膏板、轻钢龙骨
	杰科、龙牌、可耐福
	优等品，轻钢龙骨规格参数要求根据设计选定。

	5
	JDG镀锌电线套管
	宏发、泰瑞安、好远
	符合国家标准要求。

	6
	灯具
	三雄极光、欧普、雷士、飞利浦
	符合国家标准要求。

	7
	电线、电缆
	上上、中策、开开、万马神
	符合国家标准要求。

	8
	配电箱内主要电气元件
	施耐德

ABB

西门子
	“施耐德”为“施耐德电气（中国）有限公司”品牌。

“ABB”为“ABB（中国）有限公司”品牌。

“西门子”为“西门子（中国）有限公司”品牌。

	9
	开关、插座、电话网络插座（含模块）、地插
	鸿雁、正泰、德力西
	符合国家标准要求。

	10
	综合布线系统
	耐克森、康普、西蒙、普天天纪
	符合国家标准要求。


七、本工程暂列金额按2500元（贰仟伍佰元整）计取。
PAGE  

