## Sheet4
附件： 浙江师范大学行知学院2025年6月仓库安全专项检查表 |  | 浙江师范大学行知学院2025年仓库安全专项检查表
仓库名称地点： 检查人员： 检查时间：
序号 | 检查项目 | 检查要求 | 检查结果 | 安全隐患 | 整改意见 | 备注
1 | 消防安全检查 | 是否明确消防责任人和管理人员
仓库内是否配备了消防器材，例如灭火器、消防栓等
消防通道是否畅通无阻，保证疏散通道通畅
灭火器是否定期检查维护，避免因损坏而无法使用
是否设置了可燃物品的储存区域，与易燃物品保持分离
仓库周围是否有足够的防火间距，防止火灾传播
2 | 仓库建筑安全检查 | 仓库建筑结构是否稳固，无裂缝、倾斜等问题
房屋屋顶是否完好，无漏水、渗漏等问题
仓库墙壁是否牢固，无脱落、开裂等问题
仓库地面是否平坦，无凹坑、起伏等问题
仓库门窗是否完好，无损坏、松动等问题
仓库通风设施是否正常运作，保证空气流通
仓库照明设备是否良好，保证光线充足、安全
3 | 物品储存安全检查 | 货物是否按照规定堆放，避免超高、超宽、超重等问题
毒品、易燃易爆品是否按照规定存放，并采取相应的安全措施
仓库内是否存在物品堆积过高、倾斜、松动等情况
是否设置了货物储存标志，便于识别、分类管理
是否进行定期清理和整理，避免垃圾、杂物积存
4 | 电器与设备 安全检查 | 仓库内电线电缆是否齐全，无老化、损坏等问题
电线是否正确布线，避免交叉、绕曲等问题
电气设备是否正常运行，无异常发热、冒烟等情况
是否设置了漏电保护装置，保障电气安全
仓库内是否存在乱拉乱接电线、电器积灰等不安全现象
5 | 安全管理责任制 与制度落实检查 | 是否明确仓库安全责任人及职责
是否建立并执行仓库安全管理制度
安全警示标识是否齐全、清晰
管理人员是否经过安全培训并掌握应急处置技能
大型及危化品等重点仓库应急预案是否制定并定期演练